## 表格填写注意事项
填表注意事项： 1：请勿调整表格顺序或删除否则导入不成功！ 2：各表格列名不能修改，列不能删除； 3：每个表格中表头为红色为必填列表内容，其它各列内容尽可能填写！ 4：表2-网络设备【设备名称】列 填写设备范围包括交换机、路由器、负载均衡等； 5：网络拓扑图及其简要描述应随本调研表一并提供，拓扑图导入时以附件形式上传并添加简要文字说明。说明： 1）网络拓扑示意图应标注目标系统的外部边界连接情况，包括外联系统（如互联网、第三方单位相关系统、下属单位前置系统等）、接入设备及边界防护设备，以及接入链路类型，并在拓扑图下方以文字形式对外部边界情况进行补充说明，描述相关系统、设备、链路的具体信息（如链路带宽）。 2）网络拓扑示意应标注安全（功能）区域的划分（如DMZ区、核心数据区、用户区、网管区等）以及主要的网络互联及隔离设备的部署情况，并在拓扑图下方以文字形式描述对网络内部结构情况进行补充说明，如区域间采取的安全防护策略等。 3）网络拓扑示意应标注不同类型服务器（如应用服务器、数据库服务器等）在安全区域中的部署情况，并在拓扑图下方以文字形式描述各区域以及部署的主要服务器设备功能（承载的业务应用软件）与数量。

## 表1-系统基础信息表
定级系统信息 | 定级系统名称 | 智能语音声纹处理系统
| 安全保护等级 | 三级
备案证明编号
| 系统简介 | 配合内蒙古自治区公安厅的重要战略指示，按照建设原则，利用智能语音、人工智能等技术，整合利用内蒙古自治区公安厅现有业务系统信息资源，服务于技术侦查工作，以为办案民警减负增效为首要目标，实现“智能语音快听”、“智能语音围栏”、“技侦声纹库”等功能，为了内蒙古自治区公安厅“北疆云•智慧公安”相关单位的相关工作人员了解、掌握本系统所涉及的各种技术和设备，更有效和更全面地应用、管理系统。
系统所属单位信息 | 单位名称 | 内蒙古公安厅技术侦察总队
| 单位地址 | 内蒙古公安厅
| 邮政编码 | 10100
系统责任方信息 | 姓名
所属部门
职务/职称
办公电话
移动电话
电子邮件

## 表2-物理机房
序号 | 机房名称 | 物理位置 | 重要程度 | 是否抽选
1 | 数据中心机房 | 1号楼三楼 | 重要 | 否

## 表3-网络设备
序号 | 设备名称 | 是否虚拟设备 | 系统及版本 | 品牌型号 | 用途 | IP地址 | 数量（台/套） | 重要程度 | 是否抽选
1 | 核心交换机 | 否 | 7.1.070 | H3C/S10508X-V | 核心数据交互 | 192.168.21.254 | 2 | 非常重要 | 是
2 | 万兆汇聚交换机1 | 否 | 7.1.070 | H3C/S6520X-54HC-EI | 数据交互 | 192.168.21.3 | 2 | 重要 | 是
3 | 万兆汇聚交换机2 | 否 | 7.1.070 | H3C/S6520X-54HC-EI | 数据交互 | 192.168.21.5 | 2 | 重要 | 是
4 | 万兆汇聚交换机3 | 否 | 7.1.070 | H3C/S6520X-54HC-EI | 数据交互 | 192.168.21.7 | 2 | 重要 | 是
5 | 万兆汇聚交换机4 | 否 | 7.1.070 | H3C/S6520X-54HC-EI | 数据交互 | 192.168.21.9 | 2 | 重要 | 是
6 | 万兆汇聚交换机5 | 否 | 7.1.070 | H3C/S6520X-54HC-EI | 数据交互 | 192.168.21.11 | 2 | 重要 | 是
7 | 万兆汇聚交换机6 | 否 | 7.1.070 | H3C/S6520X-54HC-EI | 数据交互 | 192.168.21.13 | 2 | 重要 | 是
8 | 万兆汇聚交换机7 | 否 | 7.1.070 | H3C/S6520X-54HC-EI | 数据交互 | 192.168.21.15 | 2 | 重要 | 是
9 | 管理接入交换机1 | 否 | 7.1.070 | H3C/S5130S-52TP-EI | 数据交互 | 192.168.21.101 | 1 | 重要 | 是
10 | 管理接入交换机2 | 否 | 7.1.070 | H3C/S5130S-52TP-EI | 数据交互 | 192.168.21.102 | 1 | 重要 | 是
11 | 管理接入交换机3 | 否 | 7.1.070 | H3C/S5130S-52TP-EI | 数据交互 | 192.168.21.103 | 1 | 重要 | 是
12 | 管理接入交换机4 | 否 | 7.1.070 | H3C/S5130S-52TP-EI | 数据交互 | 192.168.21.104 | 1 | 重要 | 是
13 | 管理接入交换机5 | 否 | 7.1.070 | H3C/S5130S-52TP-EI | 数据交互 | 192.168.21.105 | 1 | 重要 | 是
14 | 管理接入交换机6 | 否 | 7.1.070 | H3C/S5130S-52TP-EI | 数据交互 | 192.168.21.106 | 1 | 重要 | 是
15 | 管理接入交换机7 | 否 | 7.1.070 | H3C/S5130S-52TP-EI | 数据交互 | 192.168.21.107 | 1 | 重要 | 是
16 | 应用交换机 | 否 | 8.150 | 华为CE6851 | 数据交互 | 192.168.21.25 | 2 | 重要 | 是
17 | 带外交换机 | 否 | 5.170 | 华为S5735 | 数据交互 | 192.168.21.112 | 1 | 重要 | 是
Note on B10: gz: 带外管理
Note on B17: gz:

## 表4-安全设备
序号 | 设备名称 | 是否虚拟设备 | 系统及版本 | 品牌及型号 | 用途 | IP地址 | 数量 | 重要程度 | 是否抽选
1 | 日志审计 | 否 | v3.0.13 | 深信服SIP-LOGGER E600 | 日志审计分析 | 12.x.x.144 | 1 | 重要 | 是
2 | 运维审计 | 否 | v3.0 | 深信服OSM-1000 | 设备运维审计分析 | 12.x.x.145 | 1 | 重要 | 是
3 | 防火墙 | 否 | 8.0.75 | 深信服AF-2000-FH2102A | 数据防护 | 12.x.x.141 | 1 | 重要 | 是
4 | 数据库审计 | 否 | 2.0.11 | DAS-1000 B1500 | 数据库审计分析 | 12.x.x.143 | 1 | 重要 | 是
5 | 准入控制 | 否 | 5.1.15.2212 | 公安三所 GASS-WA-NAC | 终端准入控制 | 1.x.x.4 | 1 | 重要 | 是

## 表5-密码产品
序号 | 密码产品/模块名称 | 生产厂商 | 商密型号 | 使用的密码算法 | 数量 | 用途 | 是否抽选
1

## 表6-服务器或存储设备
序号 | 设备名称 | 所属业务应用系统/平台名称 | 是否为虚拟设备 | 物理/逻辑区域 | 操作系统及版本 | 数据库管理系统及版本 | 中间件及版本 | 数量 | IP地址 | 重要程度 | 是否抽选
1 | 声纹库系统服务器1 | 语音识别系统 | 否 | 物理其区域 | centos7.3 | 无 | [MLV]声纹语种[Rest] [MSVPP]语音预处理[MQ] [CLUSTER]声纹聚类[MQ.multi模型] [MLUSTER]声纹聚类[Rest.multi模型] | 1 | 12.20.5.80 | 重要 | 是
2 | 声纹库系统服务器2 | 语音识别系统 | 否 | 物理其区域 | centos7.3 | 无 | BZ服务 | 1 | 12.20.5.81 | 重要 | 是
3 | 标注系统服务器 | 语音识别系统 | 否 | 物理其区域 | centos7.3 | 无 | [MSVPP]语音预处理[MQ] [MLV]声纹语种[Rest] [ASR]中文转写 [ASR]中文转写[REST] | 1 | 12.20.5.82 | 重要 | 是
4 | 后台能力服务器1 | 语音识别系统 | 否 | 物理其区域 | centos7.3 | 无 | [MLV]声纹语种 | 1 | 12.20.5.83 | 重要 | 是
5 | 后台能力服务器2 | 语音识别系统 | 否 | 物理其区域 | centos7.3 | 无 | [MLV]声纹语种 | 1 | 12.20.5.84 | 重要 | 是
6 | 后台能力服务器3 | 语音识别系统 | 否 | 物理其区域 | centos7.3 | 无 | [MLV]声纹语种 | 1 | 12.20.5.85 | 重要 | 是
7 | 后台能力服务器4 | 语音识别系统 | 否 | 物理其区域 | centos7.3 | 无 | zookeeper3.5.5，kafka | 1 | 12.20.5.86 | 重要 | 是
8 | 后台能力服务器5 | 语音识别系统 | 否 | 物理其区域 | centos7.3 | 无 | zookeeper3.5.5，kafka | 1 | 12.20.5.87 | 重要 | 是
9 | 后台能力服务器6 | 语音识别系统 | 否 | 物理其区域 | centos7.3 | 无 | zookeeper3.5.5，kafka | 1 | 12.20.5.88 | 重要 | 是
10 | zk平台管理页面服务器 | 语音识别系统 | 否 | 物理其区域 | centos7.3 | mysql5.7 | [MSVPP]语音预处理[MQ] [ASR]中文转写 | 1 | 12.20.5.89 | 重要 | 是
11 | 后台能力服务器7 | 语音识别系统 | 否 | 物理其区域 | centos7.3 | 无 |  | 1 | 12.20.5.90 | 重要 | 是
12 | 后台能力服务器8 | 语音识别系统 | 否 | 物理其区域 | centos7.3 | 无 |  | 1 | 12.20.5.91 | 重要 | 是
13 | 后台能力服务器9 | 语音识别系统 | 否 | 物理其区域 | centos7.3 | 无 | [MSVPP]语音预处理[MQ] [ASR]中文转写 [TIC]文本要素抽取 [TIC]文本意图分类nginx-1.12 | 1 | 12.20.5.92 | 重要 | 是
14 | 后台能力服务器10 | 语音识别系统 | 否 | 物理其区域 | centos7.3 | 无 | nginx-1.12 | 1 | 12.20.5.93 | 重要 | 是
15 | 后台能力服务器11 | 语音识别系统 | 否 | 物理其区域 | centos7.3 | 无 | nginx-1.12 | 1 | 12.20.5.94 |  | 是

## 表7-终端或现场设备
序号 | 设备名称 | 是否为虚拟设备 | 物理/逻辑区域 | 操作系统/控制软件及版本 | 设备类别/用途 | 数量 | IP地址 | 重要程度 | 是否抽选 | 测评师现场抽选测评
1 | 运维终端 | 否 | 物理区域 | Windows7专业版 | 运维 | 1 | —— | 重要 | 是
2 | 管理终端 | 否 | 物理区域 | Windows8专业版 | 管理 | 1 | —— | 重要 | 是

## 表8-系统管理软件或平台
序号 | 系统管理软件/平台名称 | 主要功能 | 版本 | 所在设备名称 | IP地址 | 重要程度 | 是否抽选
1 | zk平台管理页面数据库 | 存储数据 | mysql5.7 | zk平台管理页面服务器 | 12.20.5.89 | 重要 | 是
2
3

## 表9-业务应用系统或平台
序号 | 业务应用系统/平台名称 | 主要功能 | 业务应用软件及版本 | 开发厂商 | 业务系统类型 B/S或C/S或APP | 业务应用访问连接地址 | 重要程度 | 是否抽选
1 | 语音识别系统 | 语音转写及侦听 | 无 | 讯飞智元信息科技有限公司 | B/S | http://12.20.5.89:18082/cas | 重要

## 表10-关键数据类型
序号 | 数据类别 | 所属业务应用 | 安全防护需求 | 重要程度
1 | 重要个人信息 | 语音识别系统 | 完整性、保密性 | 是
2 | 重要业务数据 | 语音识别系统 | 完整性、保密性 | 是

## 表11-安全相关人员
序号 | 姓名 | 岗位/角色 | 联系方式
1 | 王文国 | 支队长 | 19847851092
2 | 刘乐 | 第三方运维

## 表12-安全管理文档
序号 | 文档名称 | 主要内容
1 | 《内蒙古公安信息网安全管理规定实施细则》《内蒙古自治区公安厅网络安全工作总体方针和安全策略》 | 信息安全工作的总体方针和安全策略
2 | 《公安计算机信息系统安全保护规定》 | 部门职责文件
3 | 《内蒙古公安厅信息中心工作人员违反规定的责任追究制度》 | 安全责任和惩戒措施管理文档
4 | 《内蒙古公安厅信息中心进出机房全程陪同工作规定》 | 第三方人员访问管理规定
5 | 《内蒙古自治区公安厅信息中心机房管理制度》 | 机房安全管理制度
6 | 《办公人员保密规则》 | 办公环境管理文档
7 | 《固定资产管理制度》 | 固定资产管理
8 | 《内蒙古公安信息网安全管理规定实施细则-运维安全》 | 配套设施、软硬件维护方面的管理制度
9 | 《计算机病毒防治管理办法》 | 恶意代码防范管理制度
10 | 《密码管理制度》 | 变更管理制度
11 | 《内蒙古公安厅信息中心安全案事件通报制度》 | 安全事件处置管理制度
12 | 《内蒙古自治区公安厅信息中心机房应急预案》 | 应急预案

## 表13-网络拓扑图及描述
序号 | 网络拓扑图 | 网络拓扑图描述
1

## 表14-云计算信息描述
序号 | 云计算平台运营机构名称 | 云租户单位名称 | 云计算平台提供的服务内容
1

## 表15-移动终端描述
序号 | 移动终端名称 | 所在网络区域 | 安装移动应用名称 | 移动应用通信协议名称

## 表16-上次测评问题整改情况
序号 | 问题 | 整改情况